驻马店市中心医院拟建立PCR基因扩增实验室，拟对该实验室内的设备进行招标。该项目包括对实验室的工程改造，要求按实验室标准进行疏解和施工，对实验室人员按SOP操作规程进行培训。

中标单位须保证实验室符合国家规范并负责实验室验收合格。

PCR   主 要 仪 器 设 备 一 览 表

| 序 号 | 仪器设备名称 | 要求 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 |  | 2 |
| 2 | 杂交仪 |  | 2 |
| 3 | 洁净工作台 | （单人单面垂直流） | 1 |
| 4 | 多通道荧光扩增仪 |  | 1 |
| 5 | 普通扩增仪 |  | 2 |
| 6 | 立式压力蒸汽灭菌器 | （60L） | 1 |
| 7 | 迷你离心机 | 8孔 | 2 |
| 8 | 台式高速离心机 | 24*1.5ml | 2 |
| 9 | 高速冷冻离心机 |  | 1 |
| 10 | 医用低温冰箱 |  | 1 |
| 11 | 冰箱 | 冷藏冷冻一体 | 3 |
| 12 | 数显鼓风干燥箱052 |  | 1 |
| 13 | 旋涡混合器 |  | 2 |
| 14 | 干式恒温器 | 32*1.5ml+29*0.5ml | 2 |
| 15 | 恒温水浴锅 |  | 1 |
| 16 | 移动紫外车 | 电豪华版，带灯管 | 4 |
| 17 | 单道可调量程移液器 | 0.1-2.5ul | 1 |
| 18 | 单道可调量程移液器 | 0.5-10ul | 1 |
| 19 | 单道可调量程移液器 | 5- 50ul | 1 |
| 20 | 单道可调量程移液器 | 10-100ul | 2 |
| 21 | 单道可调量程移液器 | 20-200ul | 2 |
| 22 | 单道可调量程移液器 | 100-1000ul | 2 |
| 23 | 全自动核酸提取仪 |  | 1 |
| 24 | 工作台 |  | 4套 |

备注：PCR实验室分4个区：

1区：试剂储存与准备区；

2区：标本制备区；

3区：基因扩增区； 如果有后续实验（如测序、电泳等）需多分一区：

4区：扩增产物分析区