## Sheet1
采购项目清单
序号 | 项目名称 | 数量或规模 | 资金预算 | 资金来源
1 | 无纸化病案服务器 | 2台服务器 | 436000元
合计 |  |  | 436000元
技术要求及配置确认书 一、项目名称、数量：无纸化病案服务器（2台） 二、项目用途说明：用于医院新HIS系统无纸化病案业务 三、配置规格、附件及零配件（包括专用工具）： 采用2台物理服务器，通过VMWare虚拟化软件，加入到医院现有VMWare虚拟化资源中，统一管理，虚拟出30台虚拟服务器，供新HIS系统无纸化病案业务使用。
四、详细技术要求、参数及产品资料等：
名称 | 参数描述 |  |  | 数量
无纸化病案服务器 | 4个Intel Xeon Gold 6252(24核/2.1G/33MB L3缓存/150W)以上处理器；512GB（16x32G）内存；2G缓存12Gb SAS阵列控制器，≥8个热插拔硬盘插槽，支持扩展热插拔硬盘，3块1.2TB 2.5" 10K SAS硬盘；≥6个PCI-E 3.0插槽；4个千兆以太网电口，4个万兆以太网光口，带4个万兆多模光模块，2块16GB单端口HBA卡；热插冗余拔电源；热插拔冗余风扇；机架式服务器，含便捷安装导轨和理线架；原厂商3年7*24*4保修服务。 |  |  | 2
五、售后服务条件及交货日期（或工期）： 交货日期：合同签订后30个工作日内 售后服务：三年质保及现场服务。