## Sheet1
采购项目清单
序号 | 项目名称 | 数量或规模 | 资金预算 | 资金来源
1 | PACS硬件升级 | 3台服务器 | 345000元
一、项目名称、数量： PACS硬件升级（3台服务器） 二、项目用途说明：用于医院PACS硬件升级 三、配置规格、附件及零配件（包括专用工具）：采用3台高性能物理服务器，作为升级后的PACS应用服务器及数据库服务器。 四、详细技术要求、参数及产品资料等： 4个Intel Xeon Gold 5220 (18核/2.2G/24.75MB L3缓存/125W)以上处理器；128GB（4x32G）内存；2G缓存12Gb SAS阵列控制器，≥8个热插拔硬盘插槽，支持扩展热插拔硬盘，3块1.2TB 2.5" 10K SAS硬盘；≥6个PCI-E 3.0插槽；4个千兆以太网电口，4个万兆以太网光口，带4个万兆多模光模块，2块16GB单端口HBA卡；热插冗余拔电源；热插拔冗余风扇；机架式服务器，含便捷安装导轨和理线架；原厂商3年7*24*4保修服务。 五、售后服务条件及交货日期（或工期）： 交货日期：合同签订后30个工作日内 售后服务：三年质保及现场服务。