## 技术要求
采购项目清单：全自动血细胞分析仪、全自动血沉分析仪等医疗设备采购项目
序号 | 项目名称 | 数量或规模 | 资金预算 （万元） | 资金来源
1 | 全自动血细胞分析仪 | 1 | 1
2 | 全自动血沉分析仪 | 1 | 20
3 | 全自动血凝分析仪 | 1 | 1
4 | 全自动C反应蛋白检测仪 | 1 | 1
5 | 尿沉渣流水线 | 1 | 1
6 | 全自动粪便分析仪 | 1 | 1
7 | 全自动生化免疫分析仪 | 1 | 5
合计 |  | 7 | 30
备注 |  | 各包响应文件中除仪器报价外还需附试剂分项报价表（格式下附），写明所有所需检测试剂的单价及试剂/每人/每份的价格。
技术要求及配置确认书 一、项目名称、数量：全自动血细胞分析仪、全自动血沉分析仪等医疗设备采购项目 二、项目用途说明： 三、配置规格、附件及零配件（包括专用工具）： 四、详细技术要求、参数及产品资料等：附技术偏离表、评分标准、产品彩页、相关证明文件 免费和医院HIS、LIS系统对接 五、售后服务条件及交货日期（或工期）：
试剂分项报价表
序号 | 名称 | 规格型号 | 单价（元） | 元/每人/每份

## 全自动血细胞分析仪招标参数
全自动血细胞分析仪招标参数
序号 | 技术参数
1 | 仪器为原装进口。
2 | 速度：CBC+DIFF≥100标本/小时,体液测试速度≥40样本/小时 。
3 | 检测通道：具有白细胞分类通道、白细胞/嗜碱性细胞/有核红细胞通道、红细胞/血小板通道、 血红蛋白通道。
4 | 白细胞计数原理：采用半导体激光作为分析的光源，流式原理加细胞核酸荧光染色技术。
5 | 有核红细胞检测功能：无需特殊通道和试剂进行具有核红细胞检测功能，并能自动进行对白细胞细胞计数的校正。
6 | 低值白细胞检测：当遇到低值白细胞样本时，仪器可自动或人工选择转换到低值白细胞检测模式。
7 | 进样模式：≥4个，全自动进样、手动闭盖进样、手工开盖进样和末梢血预稀释进样。
8 | 静脉血五分类样本量≤88微升，末梢血五分类样本量≤20微升。
9 | 系统扩展性：仪器具有系统可扩展性，可以连接CRP分析仪、自动玻片制作、染色机、可扩展为双机或立式血流水线。
10 | 有全自动体液检测功能，并有独立的体液模式。可检测的体液标本应包括：脑脊液、关节液、胸腔积液、腹腔积液/腹水、腹膜透析排液等。能够进行体液标本细胞的计数和分类，可以提供不少于6个报告参数。
11 | 实时网络质控系统：可实现实时在线网络质控功能，十分钟反馈结果。
12 | 质控品/校准品：定期提供原厂配套的、有FDA或SFDA认证的校准品，校准品和质控品含有网织红参数。
13 | 线性范围：白细胞：≤0-440*109/L，红细胞：0-8.6*1012/L，血小板：0-5000*109/L。
14 | 操作系统：全中文操作系统。
所需检测试剂：血细胞五分类分析；所需质控品：见下表（文件中需报出价格）
| 包装 | 价格（元）
血细胞分析仪用质控品 水平II | 3ML*1/支
血细胞分析用质控品 水平III | 3ML*1
血细胞分析仪用校准品XN CAL | 3.0ml/支

## 全自动血沉分析仪
全自动血沉分析仪技术参数
1.检测原理为毛细管动态光学检测方法，20秒内对毛细管中的微量血进行1000次光学扫描，动态检查红细胞缗钱状结构的形成及沉降的变化过程，通过光密度的变化换算成魏氏法相关的结果。
2. 分析能力：每批最大样品量≥55个。
3. 检测速度：≤2分钟/测试。
4.进样与标本要求：盖帽穿刺，自动吸样，避免污染；标本量≤200μl，可直接使用EDTA抗凝的血常规标本，仪器自动颠倒混匀标本。
5. 质控：具有电子质控、全血质控及多点质控品，保证仪器准确性。
6. 检测温度：37℃恒温检测。
7. 废液处理：有带螺型盖子专用的废液瓶。
8. 环境要求：操作温度： 10- –30℃，储存温度： –20-70℃，操作湿度： 15%-85% （ 无露珠），储存湿度： 5% to 95% （无露珠）。
9. 电压：230 V ± 10% 115 V ± 10%。
10.功率：最大250 VA，频率：50 或60 Hz ± 2Hz。
所需检测试剂：血沉

## 全自动血凝分析仪
全自动血凝分析仪招标参数
1、测试速度：PT速度≥400测试/小时；DD速度≥200测试/小时
2、检测通道：聚集法、凝固法、发色底物法、免疫比浊法通用的检测通道≥19个
3、样本分析前状态监测功能：能自动监测并提示样本是否为溶血、黄疸或脂血标本，并能监测并提示样本采血量的异常
4、检测波长：仪器的检测波长≥5种，包含常用的340nm、405nm、575nm、660nm、800nm，不同检测波长可同时使用，不需停机更换。
5、急诊功能：仪器具有便捷的急诊功能，专用急诊位≥5个
6、进样器：标配盖帽穿刺功能，可同时接受闭盖、开盖、样本杯标本；采用架式全自动连续进样、单次最大进样量≥100个标本，并可连续循环进样，随时追加样本
7、试剂针、样本针：样本针≥2根、试剂针≥3根，试剂针具有液面感应和瞬时加热到37℃功能
8、检测方法：具有凝固法、发色底物法、免疫法、聚集法4种方法，聚集法可以完成血小板聚集功能检测
9、混匀：采用漩涡状振荡混匀方式，无交叉污染
10、试剂位：试剂位≥38个，具有试剂冷藏功能，温度≤10℃；仪器可自动识别试剂信息、试剂量
11、Fbg检测：仪器同时拥有PT演算Fbg与Clauss法实测Fbg两种方法
12、反应杯：单个独立反应杯，无需额外添加磁珠等耗材，单次最大装载量≥1000个
13、自动化：仪器具有自动稀释、连锁筛选、MDA分析功能
14、检测原理：凝固法检测采用主副波长检测的方法，当主波长检测到异常时仪器自动采取副波长进行分析
15、操作：使用WINDOWS操作系统，软件标配中文操作界面，可触摸屏操作，直观、简便，可随时观测仪器的检测状态、结果出具时间
16、质控：仪器能自动记录质控结果，可通过L-J、Westguard rules等规则进行监测， 绘制质控图，并可接入SNCS实现实时在线质控管理功能
所需检测试剂：凝血酶原时间（PT）、PT活动度（PT%）、国际标准化比值（INR）、凝血酶时间（TT）、活化部分凝血酶时间（APTT）、纤维蛋白原（FIB）、纤维蛋白原讲解产物、D二聚体（D-D）

## 全自动C反应蛋白检测仪
全自动C反应蛋白检测仪技术参数
序号 | 技术参数
1 | 检测原理:免疫散射比浊法
2 | 检测速度:最大150测试/小时
3 | 检测项目:可检测≥2个试剂项目，包含血清淀粉样蛋白A（SAA）、全程C反应蛋白（hs-CRP+常规CRP）等
4 | 项目组合:可一键做SAA和CRP联检，并同时出结果，提供研究参数SAA/CRP
5 | 线性范围:SAA 5～300mg/L，全量程CRP 0.5～360mg/L
6 | 精密度:CV≤5%
7 | 定标:智能高效刷卡系统，不用自做标准曲线，不用自做空白对照；同时支持多点手工校准
8 | 反应位:≥6个独立式测量通道，≥6个反应杯可循环使用
9 | 试剂位:≥2个抗体试剂位。具有试剂冷藏功能
10 | 样本针:穿刺针
11 | 样本类型:静脉全血、末梢血、血清、血浆、预稀释血
12 | 进样方式:支持连续轨道轨道进样和手动进样，轨道进样具有穿刺混匀功能，直接上机，不需前处理，
13 | 独立急诊位:随时插入急诊样本
14 | 轨道并轨：可拓展至与血液分析仪形成流水线并轨，实现WBC+CRP+SAA一管通联合检测
15 | 混匀方式：机械臂摇匀和电磁力混匀方式
16 | 样本条码:具有试管检测功能，内置条码扫描，支持样本条码扫描
17 | 显示屏:≥10．1寸高分辨率真彩色触摸屏
18 | 操作软件:采用实时多任务操作系统，中文、英文两种操作语言可选，可扩充语言选择，友好的界面及全面的数据管理，分级菜单控制
19 | 外接设备 COM RS-232接口，支持条形码扫描输入，可与LIS系统无缝连接
20 | 打印机:内置48位并行高速热敏打印机，自动打印、手动打印可选
21 | 体系认证:制造厂家通过CMD、FDA质量管理体系认证
所需检测试剂：C-反应蛋白

## 尿沉渣流水线
尿沉渣流水线招标参数
序号 | 内 容 | 备注
一、 | 尿有形成分分析仪技术参数要求
1.1 | 仪器为原装进口设备。
1.2 | 仪器以半导体激光作为光源来检测尿有形成分。
1.3 | 仪器采用流式细胞技术，和核酸荧光染色的检测原理，或图像法检测原理，来鉴别尿中有形成分。
1.4 | 检测通道≥2个，并能提示尿路感染的致病菌革兰氏染色类型。
1.5 | 报告参数≥14项红细胞、白细胞、上皮细胞、管型、细菌、鳞状上皮、非鳞状上皮、透明管型、白细胞团、病理管型、粘液丝、精子、结晶、酵母菌，并能提供图形和直方图
1.6 | 提供临床信息的参数：可提供肾脏或泌尿系统疾病诊断的信息，疗效观察及预后判断； 1）提供红细胞形态学信息有助于判断血尿的来源； 2）提供尿路感染信息，有助于尿路感染的诊断和治疗检测，并快速判断致病菌的类型； 3）提供辅助临床判断肾脏对尿液的浓缩与稀释功能的信息；
1.7 | 标本无须预先离心，无须预先加样，直接上机检测。
1.8 | 仪器采用全自动进样系统，样品位≥80个，并有手动进样功能。
1.9 | 测定速度≥80标本/小时。
1.1 | 手动进样时标本量为0.6ml、自动进样时标本量为2ml；
1.11 | 可提供原厂配套的高、低两种水平的有形成份质控品，确保检测结果准确可信（并提供经CFDA批准的注册证）。至少对红、白细胞进行质量控制，并提供注册证复印件
1.12 | 提供终生免费的实时在线网上质控服务，可同时实现室间质评核室内质评，以验证检测结果的可比性和准确性；
1.13 | 可提供轨道与尿干化学分析仪连接扩展成为尿液检测流水线，可使结果进行自动交叉互检，减低实验室医疗风险。
1.14 | 提供中文报告格式，能将实验室现有尿干化学报告与沉渣报告整合。
1.15 | 提供原厂配套的中文操作软件，并同屏显示尿中各有形成分定量分析数据、图形、红细胞形态信息和异常标本提示信息，简化操作流程。
二、 | 尿干化分析仪技术参数要求 | 备注
2.1 | 仪器可检测PH值、胆红素、葡萄糖、维生素C、蛋白、尿胆素原、潜血、亚硝酸盐、白细胞、酮体、尿比重共11个项目，可根据实际需求将仪器升级为14项检测（增加检测项：微量白蛋白、肌酐、尿钙）。
2.2 | 自动化程度高，操作者只需装入试纸条、放置样本、按“进标本”键，仪器便可完成无限量标本连续测定。
2.3 | 测试系统采用三波长高亮度冷光源，独特的多波长独立扫描技术，避免光源相互影响及减少环境的干扰，减少环境光干扰，光源使用寿命长，提高仪器的灵敏度、准确度、稳定性。
2.4 | 自动修正环境温度、试纸非特异性、尿液酸碱度、比重、颜色对测试结果的影响。
2.5 | 触摸式大屏幕液晶显示，全中文视窗操作界面800*600彩色薄膜显示器。
2.6 | 储存功能：仪器可储存5万个标本数据，并可随时调出显示及打印。
2.7 | 自动完成14项试纸测定，连续测试：240个测试/小时；反应时间：60秒。
2.8 | 自动输送样本、吸样、点样、清洗、试纸条进给、收集废条。
2.9 | 需样本量：2ml；使用样本量：0.2ml。
2.1 | 精确定量滴样，避免测试项间交叉污染。
2.11 | 急诊插入功能，可进行单个或成组样本的急诊测试。
2.12 | 可配条码阅读器，采用标准RS232接口,可内置或外置打印机。
2.13 | 使用环境：5～30℃，RH≤80%（大气压力76Kpa～106Kpa）。
0
| 包装 | 价格（元）
尿有形成分质控品 | H:47ML*1 L:47ML*1
多项目尿液化学分析质控品 | 12瓶/盒

## 全自动粪便分析仪
全自动粪便分析仪招标参数
1.工作原理： | 利用机器视觉技术，对粪便颜色、性状，化学及免疫学项目，病理有形成分进行检测，对检测结果进行自动分析及识别。
2.检测项目： | （1）理学项目：颜色、性状等；
（2）镜检项目：显微镜下可见的粪便标本中的所有病理有形成分；
（3）粪便隐血：支持血红蛋白免疫法、转铁蛋白免疫法、血红蛋白-转铁蛋白免疫双联法及血红蛋白化-免双联法；
（4）其他项目：轮状病毒、腺病毒、幽门螺杆菌、钙卫蛋白、乳铁蛋白等。
3.送样装置： | 轨道式送样，可批处理50个标本。
4.样本前处理： | 仪器自动完成样本稀释、搅拌、过滤、加样。
5.粪便标本采集器： | （1）取样勺多触点设计，方便病人多点取样；
（2）双侧螺旋桨式设计，在搅拌过程中形成涡轮水流，混匀更充分，使病理成分充分释放；
（3）动态滤网设计，对病理成分主动捕捞，通过两侧分布的大、小孔径滤网，可有效过滤残渣并富集病理成分；
（4）全密封设计，样本传送、检测及回收过程全密封，降低生物感染风险，可气动传输；
（5）采用硅胶内膜十字架设计，可防止吸样针抽出后标本泄漏。
6.智能搅拌功能： | 仪器在搅拌过程中根据标本性状实时监控搅拌效果，自动调整搅拌时间与力度，稀便搅拌力度小、软便搅拌时间短、硬便搅拌时间长力度大，对每份标本进行个性化前处理，确保病理成分充分释放。
7.检测卡装置： | 采用“子弹夹式”设计，防潮且易于装载，检测项目可自由任选组合，支持单联卡和双联卡，一次可检测1-10个不同项目。
*8.计数板： | 采用高精度密封式一次性计数板，可避免使用流动计数池易造成的管路或计数池堵塞，及后续人工疏通堵塞管路易造成的生物安全风险，还可避免样本间的交叉污染。
9.多层次自动聚焦： | 在显微镜自动聚焦过程中分层进行拍照和采集目标参数，防止有形成分漏检。
10.集中审核功能： | 仪器自动从CCD所拍图片中截取单个有形成分的图片，分类集中排列，方便审核。
11.结果识别： | 运用基于Hough变换的检测和识别方法，提高检测结果自动识别的准确性。
12.急诊功能： | 特设急诊位，急诊标本自动传送，自动检测。
13.质控功能： | 有通过CFDA认证的同品牌配套的粪便有形成分质控物（至少包括阴性、灵敏度及精密度三种）和粪便隐血、转铁蛋白质控品（分别含正常值、低值、中值及高值四个浓度）（提供注册证）。
14.报告方式： | 以数据、图像和文字描述相结合的方式发出综合报告，为临床诊断提供全面参考信息。
15.检测速度： | 综合速度≥90个标本/小时。
16.准确率偏差： | 有形成分的综合识别与计数准确率偏差≤5%。
17.重复性： | 浓度20～100个/µl：CV≤20%；浓度500～1000个/µl：CV≤12%；浓度5000个/µl：CV≤8%（提供注册检测报告）。
18.携带污染率： | 浓度（4600～5400）个/µl：≤1个/µl；浓度（9200～10800）个/µl：≤2个/µl（提供注册检测报告）。
19.打印机： | 激光打印机
20.数据接口： | 双向通讯接口，方便数据传输。
21.数据储存量： | ≥200000个结果
22.网络功能： | 可连科室及医院计算机网络，实现分析报告无纸化传输。
所需试剂：粪便常规分析
配套质控耗材：（文件中需报出价格）
名称 |  | 规格 | 价格（元）
粪便自动分析仪采集处理器
粪便自动分析仪计数器
粪便标本采集处理器 |  | 200人份/盒
全自动粪便分析仪计数板

## 全自动生化免疫分析仪
全自动生化免疫分析仪招标参数
标号 | 参数类型 | 标的参数
1 | 仪器类型： | 原装进口
2 | 综合测试速度： | 整机综合测试速度≥900测试/小时
3 | 生化测试速度： | 测试速度≥800测试/小时
4 | 发光免疫测试速度： | 测试速度≥100测试/小时
5 | 检测项目： | 肝功、肾功、血脂、血糖、心肌酶、胰腺酶谱、酒精、血氨、特定蛋白、肿瘤标志物、性激素、甲状腺激素、传染病、贫血、骨代谢、心脏标志物等
6 | 分析方法： | 光度法、浊度法/速率法、终点法、发光免疫法
7 | 同时上机测试项目数： | ≥150个
8 | 试剂加载： | 可不停机装载/卸载试剂，对测试流程无任何影响
9 | 发光免疫试剂包装： | 所有测试项目均可提供≤100测试的包装规格
10 | 机载样本位： | ≥90个
11 | 系统启动检测时间： | ≤1分钟
12 | 单个结果报告时间 | 最短≤2.5分钟
13 | 生化比色杯： | 可永久使用的硬质石英玻璃杯（不产生日常的额外成本）
14 | 携带污染： | 系统通过科技手段避免产生样本和试剂的携带污染
15* | 急诊功能： | 急诊样本加载入分析仪至检测的等待时间<1分钟
16 | 操作方式： | 彩色触摸屏交互式操作
17 | 质量保证系统： | 可对样本的溶血\脂血\黄疸情况进行监控，不使用额外试剂、不产生任何额外费用
18 | 系统纯水消耗量： | ≤1升/小时
19 | 系统安装要求： | 系统对供/排水系统没有要求，易于仪器设备的移动和摆放
20* | 试剂系统： | 可提供全套原厂配套试剂，具有完整溯源性，确保结果准确
21 | 售后服务： | 所在省份设有原厂维修站，提供24小时维修、应用、培训服务
所需检测试剂：
序号 | 试剂名称 | 规格 | 单位
1 | 白蛋白测定干片(比色法） | 250片/盒 | 盒
2 | 总蛋白测定干片(比色法） | 250片/盒 | 盒
3 | 丙氨酸氨基转移酶测定干片（速率法） | 250片/盒 | 盒
4 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定干片（速率法） | 300片/盒 | 盒
5 | 总胆红素测定干片(比色法） | 300片/盒 | 盒
6 | 结合非结合胆红素测定干片（双波长比色法） | 300片/盒 | 盒
7 | 碱性磷酸酶测定干片（速率法） | 300片/盒 | 盒
8 | 尿素氮测定干片(比色法） | 300片/盒 | 盒
9 | 肌酐测定干片（酶法） | 300片/盒 | 盒
10 | 尿酸测定干片(比色法） | 300片/盒 | 盒
11 | 钾离子测定干片(直接电极法) | 250片/盒 | 盒
12 | 钠离子测定干片(直接电极法) | 250片/盒 | 盒
13 | 氯离子测定干片(直接电极法) | 250片/盒 | 盒
14 | 钙测定干片(比色法） | 300片/盒 | 盒
15 | 镁测定干片(比色法） | 300片/盒 | 盒
16 | 磷测定干片(比色法） | 300片/盒 | 盒
17 | 胆固醇测定干片(比色法） | 300片/盒 | 盒
18 | 甘油三酯测定干片(比色法） | 300片/盒 | 盒
19 | 肌酸激酶测定干片（速率法） | 300片/盒 | 盒
20 | 肌酸激酶同工酶MB测定干片（速率法） | 300片/盒 | 盒
21 | 乳酸脱氢酶测定干片（速率法） | 250片/盒 | 盒
22 | r-谷氨酰转移酶测定干片（速率法） | 250片/盒 | 盒
23 | 胆碱酯酶测定干片（速率法） | 300片/盒 | 盒
24 | 葡萄糖测定干片(比色法） | 300片/盒 | 盒
25 | 淀粉酶测定干片（速率法） | 300片/盒 | 盒
26 | 脑脊液蛋白测定干片(比色法） | 90片/盒 | 盒
27 | 血氨测定干片(比色法） | 300片/盒 | 盒
28 | 血氨测定干片(比色法） | 90片/盒 | 盒
29 | 二氧化碳测定干片（酶法） | 300片/盒 | 盒
30 | 乳酸测定干片（比色法） | 300片/盒 | 盒
31 | 脂肪酶测定干片（速率法） | 300片/盒 | 盒
32 | 高密度脂蛋白测定干片（直接比色法） | 300片/盒 | 盒
33 | 肌钙蛋白Ⅰ测定试剂包（化学发光法） | 100测试/包装 | 盒
34 | N端脑利钠肽测定试剂包（化学发光法） | 100测试/包装 | 盒
35 | 肌酸激酶同工酶MB测定试剂包（化学发光法） | 100测试/包装 | 盒
36 | 肌红蛋白测定试剂包（化学发光法） | 100测试/包装 | 盒
37 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（化学发光法） | 100测试/包装 | 盒
38 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（化学发光法） | 100人份/包装 | 盒
39 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（化学发光法） | 52人份/包装 | 盒
40 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（化学发光法） | 52人份/包装 | 盒
41 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（化学发光法） | 100人份/包装 | 盒
42 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（化学发光法） | 100人份/包装 | 盒
43 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂包（化学发光法） | 100人份/包装 | 盒
44 | 人类免疫缺陷病毒（1+2型）抗体检测试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | 盒
配套定标质控耗材：（文件中需报出价格）
序号 | 定标质控耗材名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 备注
1 | 基础代谢物复合校准品 | 6瓶/套 | 套
2 | 电解质与血脂复合校准品 | 8瓶/套 | 套
3 | 酶类复合校准品 | 6瓶/套 | 套
4 | 生化分析仪用校准品 | 8瓶/套 | 套
5 | 血氨与脑脊液蛋白复合校准品 | 3瓶/套 | 套
6 | 胆碱酯酶与肌酸激酶同工酶MB复合校准品 | 6瓶/套 | 套
7 | 生化分析仪用校准品 | 6瓶/套 | 套
8 | 生化通用质控品 | 质控Ⅰ：2瓶/套 | 套
9 | 生化通用质控品 | 质控Ⅱ：2瓶/套 | 套
10 | 全自动生化分析仪用质控品 | 质控Ⅰ：1瓶/套 | 套
11 | 全自动生化分析仪用质控品 | 质控Ⅱ：1瓶/套 | 套
12 | 肌酸激酶同工酶质控品 | 质控Ⅰ：2瓶/套 | 套
13 | 肌酸激酶同工酶质控品 | 质控Ⅱ：2瓶/套 | 套
14 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（化学发光法） | 质控品：3套/包装 | 盒
15 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（化学发光法） | 校准品：1套/包装 | 盒
16 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（化学发光法） | 校准品：1套/包装 | 盒
17 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（化学发光法） | 质控品：3套/包装 | 盒
18 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（化学发光法） | 校准品：1套/包装 | 盒
19 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（化学发光法） | 质控品：2套/包装 | 盒
20 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（化学发光法） | 校准品：1套/包装 | 盒
21 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（化学发光法） | 质控品：2套/包装 | 盒
22 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（化学发光法） | 校准品：1套/包装 | 盒
23 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（化学发光法） | 质控品：3套/包装 | 盒
24 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（化学发光法） | 校准品：1套/包装 | 盒
25 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（化学发光法） | 质控品：3套/包装 | 盒
26 | 梅毒螺旋体抗体校准品 | 1套/包装 | 盒
27 | 人类免疫缺陷病毒（1+2型）抗体检测试剂盒（化学发光法） | 校准品：1套/盒 | 盒
28 | 人类免疫缺陷病毒1+2型抗体质控品 | 3套/盒 | 盒
29 | 肌钙蛋白Ⅰ校准品（化学发光法） | 1套/包装 | 盒
30 | N端脑利钠肽校准品 | 3套/包装 | 盒
31 | 肌酸激酶同工酶MB校准品 | 3套/包装 | 盒
32 | 肌红蛋白校准品 | 3套/包装 | 盒
33 | ECI保养盒 | 2包/盒 | 盒 |  | 不作为医疗器械管理
34 | FS加湿包 | 1套/包装 | 包装 |  | 不作为医疗器械管理
35 | 干燥剂 | 1套/包装 | 包装 |  | 不作为医疗器械管理
36 | 清洗液 | 4.85L/桶 | 桶
37 | FS微吸头 | 128/包装 | 包装 |  | 不作为医疗器械管理
38 | FS反应杯 | 1500杯/包装 | 包装 |  | 不作为医疗器械管理
39 | 加样头 | 250个/盒 | 盒 |  | 不作为医疗器械管理