## 技术要求
采购项目清单：医用等离子体空气消毒机
序号 | 项目名称 | 数量或规模 | 资金预算 （元） | 资金来源 | 备注
1 | 医用等离子体空气消毒机 | 1台 | 4600 | 自筹 | 壁挂
2 | 医用等离子体空气消毒机 | 1台 | 6800 | 自筹 | 壁挂
3 | 医用等离子体空气消毒机 | 1台 | 5900 | 自筹 | 移动
4 | 医用等离子体空气消毒机 | 1台 | 9200 | 自筹 | 吸顶
5 | 医用等离子体空气消毒机 | 1台 | 7800 | 自筹 | 吸顶
合计
备注 |  | 招一年供货商，遴选两家供货商
技术要求及配置确认书 一、项目名称、数量：医用等离子体空气消毒机，一批 二、项目用途说明：为完善全科医师规范化培训基地临床技能模拟实训中心建设，现申请购置用于技能培训教学视频播放的移动多媒体教学一体机2台。 三、配置规格、附件及零配件（包括专用工具）：带样品。 四、详细技术要求、参数及产品资料等：附技术偏离表、评分标准、产品彩页、相关证明文件。 五、售后服务条件及交货日期（或工期）：质保期≥2年

## 技术参数1
医用等离子体空气消毒机技术参数
技术参数
1、壁挂式安装方式
2、适用病房60m³体积以下的场所
3、循环风量：≤600m³/h
4、报警功能：具有故障自动报警功能
5、液晶显示屏
6、具备工作时间累计记忆功能
7、消毒净化方式：等离子体
8、具备手控、遥控多种控制方式，可定消毒时间

## 技术参数2
医用等离子体空气消毒机技术参数
技术参数
1、壁挂式安装方式
2、适用病房70m³体积以上的场所
3、循环风量：≥700m³/h
4、报警功能：具有故障自动报警功能
5、液晶显示屏
6、具备工作时间累计记忆功能
7、消毒净化方式：等离子体
8、具备手控、遥控多种控制方式，可定消毒时间

## 技术参数3
医用等离子体空气消毒机技术参数
技术参数
1、采用嵌入式安装方式
2、适用病房100m³体积以下的场所
3、循环风量：≤1000m³/h
4、报警功能：具有故障自动报警功能、过滤器清洗维护报警功能
5、液晶显示屏
6、具备工作时间累计记忆功能
7、消毒净化方式：等离子体
8、具备手控、遥控多种控制方式，可定消毒时间

## 技术参数4
医用等离子体空气消毒机技术参数
技术参数
1、采用嵌入式安装方式
2、适用病房100m³体积以上的场所
3、循环风量：≥1000m³/h
4、报警功能：具有故障自动报警功能、过滤器清洗维护报警功能
5、液晶显示屏
6、具备工作时间累计记忆功能
7、消毒净化方式：等离子体
8、具备手控、遥控多种控制方式，可定消毒时间

## 技术参数5
医用等离子体空气消毒机技术参数
技术参数
1、移动式安装方式，配备医用静音脚轮
2、适用病房99m³体积以上的场所
3、循环风量：≥1000m³/h
4、报警功能：具有故障自动报警功能、过滤器清洗维护报警功能
5、液晶显示屏
6、具备工作时间累计记忆功能
7、消毒净化方式：等离子体
8、具备手控、遥控多种控制方式，可定消毒时间