## 一包
一包：呼吸机、麻醉机常用配件
项目名称 | 品牌、型号 | 配件 | 数量 | 报价（元）
呼吸机 （原装） | 迈瑞 | 流量传感器* | 1个
|  | 氧电池* | 1个
|  | 呼气阀 | 1个
|  | 主控板 | 1块
|  | 电源板 | 1块
| 德尔格 | 流量传感器* | 1个
|  | 电源 | 1个
|  | 主控板 | 1块
|  | 呼气阀 | 1个
|  | 蓄电池 | 1组
|  | 氧电池* | 1个
| 哈美顿 | 氧电池* | 1个
|  | 流量传感器* | 1个
|  | 呼气阀 | 1个
|  | 安全阀 | 1个
|  | 蓄电池* | 1组
|  | 传感器板 | 1块
|  | 传感器板维修 | 1次
|  | 主控板 | 1块
|  | 电源板 | 1块
| VELA | 呼气阀 | 1个
|  | 呼气膜片 | 1个
|  | 流量传感器* | 1个
|  | 主板维修 | 1次
|  | 主板更换 | 1块
|  | 电源板 | 1次
|  | 原装蓄电池 | 1组
|  | 金属吸气阀 | 1个
|  | 氧电池* | 1个
| BP840 | Q3流量传感器 | 1个
|  | 电源 | 1个
|  | GUI维修 | 1次
|  | 控制板维修 | 1次
|  | 蓄电池 | 1组
|  | 氧电池* | 1个
| 灵智 | 流量传感器* | 1个
|  | 电源板 | 1块
|  | 氧电池* | 1个
|  | 主控板 | 1块
|  | 蓄电池* | 1组
德尔格、科曼麻醉机 （原装） |  | 采样管* | 1根
|  | 积水杯 | 一个
|  | 蓄电池* | 组
|  | 流量传感器* | 个

## 二包
二包：理疗类、监护类设备常用配件
序号 | 货品名称 | 适用型号 | 报价 （元）
1 | 神经肌肉刺激仪导联线（原装） | 御健KT-1
2 | 吞咽神经肌电刺激仪导联线（原装） | 雅思YS1001T
3 | 脑功能治疗仪导联线（原装） | 雅思YS-7002/5002
4 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪黑色导电片（原装） | 雅思YS1002T
5 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪黄色吸水海棉 （原装） | 雅思YS1002T
6 | 亚低温治疗仪冰帽（原装） | 和佳HGT-200TV
7 | 亚低温治疗仪冰毯（原装） | 和佳
8 | 电脑骨折愈合仪电极导线（原装） | 和佳HGB-200
9 | 亚低温治疗仪温度传感器*（原装） | 和佳HGT-200TV
10 | 多功能神经康复诊疗系统治疗联线（原装） | 三甲WOND2000
11 | 智能电子脑电图十六导联线（原装） | 四川智能
12 | 排痰机软轴（原装） | 黑马
13 | 肌兴奋治疗仪导线（原装） | 明康MK-A
14 | 生物反馈治疗线（原装） | 诺诚
15 | 脑电仿生刺激仪电刺激线（原装） | 乾康CVFT-MG201
16 | 中频治疗仪上用的导联线（原装） | 普林格尔YS-1
17 | 双通道电脑中频治疗仪上用电极线（原装） | 全日康48A
18 | 电脑康复治疗仪上电极线（原装） | 宝润佳CRI-A
19 | 中频治疗仪中频输线-圆头6针（原装） | 翔宇
20 | 电脑中频治疗仪用3孔加热理疗电极片（原装） | 翔宇
21 | 吞咽语言治疗仪电极线（原装） | 菲兹曼
22 | 脑循环功能治疗仪导联线（原装） | 科健KJ-3000
23 | 婴儿培养箱肤温传感器（原装） | 巨龙三优B-1000
24 | 痉挛治疗仪输出线（原装） | 耀洋康达KX-3A
25 | 低频电子脉冲治疗仪新款电极线（原装） | 好玛TENS-21
26 | 中频药物导入治疗仪治疗线（原装） | 华医HYD01/02
27 | 电脑康复治疗仪上电极线（原装） | 宝润佳CRI-A
28 | 温热中低频治疗仪加热电极线（原装） | 康本龙HL-Y6A
29 | 脑电仿生电刺激仪导联线（原装） | 好博HB520D
30 | 电针治疗仪输出线（原装） | 鑫升G6805-II/I
31 | 十二导HOLTER动态心电线（原装） | 中健
32 | 控温仪冰帽（原装） | 日成
33 | 控温仪冰毯（原装） | 日成
34 | 控温仪温度传感器探头（原装） | 日成
35 | 颅脑降温治疗仪温度探头（原装） | 安泰
36 | 颅脑降温治疗仪冰帽（原装） | 安泰
37 | 颅脑降温治疗仪冰毯（原装） | 安泰
38 | 电脑骨创伤治疗仪四导联线（原装） | 众恒ZZ-300II
39 | 导电膏 | 228g
40 | 磨砂膏 | 473g
41 | 原装十二导心电图机导联线 | 日本光电
42 | 胸电极连球
43 | 四肢电极夹
44 | 盘状电极线*（原装） | 尼高力
45 | 肌电鳄鱼夹线（原装） | 尼高力
46 | 肌电图盘状电极线*（原装） | 日本光电
47 | 肌电图鞍型刺激器（原装） | 尼高力、日本光电
48 | 电源线（加长）
49 | YZ-6F检眼镜灯泡 | 伟伦YZ-6F
50 | OSRAM 12V100W杯泡 | 欧司朗12V100W
51 | OSRAM 8V50W杯泡 | 欧司朗8V50W
52 | OSRAM 15V150W杯泡 | 欧司朗15V150W
53 | PHILIPS 6V30W 米泡 | PHILIPS 6V30W
54 | OSRAM 12V50W米泡 | 欧司朗12V50W
55 | OSRAM 12V30W带座米泡 | 欧司朗12V30W
56 | OSRAM 6V20W 带座米泡 | 欧司朗6V20W
57 | OSRAM24V150W无影灯泡 64642 | 欧司朗24V150W
58 | OSRAM24V150W无影灯泡 64640 | 欧司朗24V150W
59 | PHILIPS 230V150W红光治疗仪灯泡 | PHILIPS 230V150W
60 | PHILIPS 230V100W红光治疗仪灯泡 | PHILIPS 230V100W
61 | 国产24V50W无影灯泡 | 博贝24V50W
62 | 国产24V25W无影灯泡 | 灯泡三厂24V25W
63 | 国产6V20W米泡
64 | 国产6V30W米泡
65 | 成人麻醉喉镜灯泡 | 2.5V0.3A
66 | 生化仪灯泡 12V20W | 日立12V20W
67 | 平板车2寸轮-带刹车
68 | 平板车3寸轮-带刹车
69 | 平板车4寸轮-带刹车
70 | 平板车6寸轮-带刹车
71 | 空气消毒机滤网 | 各规格
72 | 显示屏（原装） | 迈瑞、金科威、科曼、宝莱特等监护仪
73 | 监护仪主板（原装）
74 | 电池*（原装））
75 | 有创血压电缆线*（兼容）
76 | 血压袖带*
77 | 除颤电极片
78 | 血压延长管*
79 | 心电导联线*（兼容）
80 | 血氧饱和度探头*（兼容）
81 | 遥测心电导联线*（原装） | 迈瑞、瑞迪
82 | 电子血压计袖带*（原装） | 欧姆龙、鱼跃、迈瑞等电子血压计
83 | 健太郎电子血压计袖套（原装）
84 | 充电器*（原装）
85 | 电池*（原装）
86 | 血压计袖带布 | 水银血压计
87 | 血压计双管袖带囊
88 | 血压计前气阀
89 | 血压计球阀